## Főösszesítő
KÖLTSÉGBONTÁS - ÖSSZESÍTŐ
|  | Kesztölc | Rendezvényközpont
(2517 Kesztölc, Széchenyi u. 12. HRSZ.: 586)
| Munkanem |  | Anyagár | Munkadíj
3. | Világítás |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  | 0
|  | ÁFA 27 % |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  | 0

## Világítás
Ssz. | MVH kód | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-0695735 | 71-000-001.13 | Elektromos munkák Villanyszerelés Bontási munkák Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 19 | db |  |  | 0 | 0 | 555
2 | 71-010-2738115 | 71-010-001.6-0146101 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, armatúra led fénycsőhöz IP20, !CSZ: LLT8HAZBEÉ4X60CM | 14 | db |  |  | 0 | 0 | 7738
3 | 71-011-2740912 | 71-011-006.1.2.1.1-0147116 | Elektromos munkák Villanyszerelés Fényforrások LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), vonalszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), LED fénycső Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső 230V, 8W, 760 Lum., 120°, 4000-6000°K, m. vagy h. fehér, IP20, 600x25mm, CSZ: LT860CMSMD8W80L4000/6000KFÉLÁ | 56 | db |  |  | 0 | 0 | 2935
4 | 71-010-2739803 | 71-010-016.6-0146066 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Falilámpák beltérre LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, Ufó led lámpa 230V, 10W, 740-765 Lumen, 120°, 3000°K, Meleg fehér, IP20, 40x270mm, CSZ: LLUFOK10W3014SMD90LFKÖRWW | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 6374
5 | 71-010-3750673 | 71-010-011.5-0143316 | Elektromos munkák Villanyszerelés Lámpatestek Falon kívüli, vízmentes kültérilámpák elhelyezése LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-8007; 12W / 840lm LED-es burás lámpatest, semlegesfehér (4500K), kerek, fekete, IP66 Csz:4970 | 3 | db |  |  | 0 | 0 | 8489
[8 empty] | 0 | 0
10 | nincs | 71-009-001.2.5-0000001 | Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsines szerelőlappal, N-és PE sínnel, max. 63A-ig IP 30 védettséggel, kismegszakítókkal,ÁVK kapcsolóval, főkapcsolókkal, feliratozással kiseloztók 24 egység Freder lakselosztó, 2 soros, falba építhető, ajtós, 335x420x90mm, IP 40, EAN: 4012591612964 | 1 | klt | 26825 | -26825 | 26825 | -26825
11 | nincs | 71-009-013.1.0000001 | Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, fogyasztásmérő beépítése nélkül műanyagból, Hensel HB 3000 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300x450mm, univerzáis mérőhely 1 db mérő szmára, csapófed. 3x25A bővítéssel, E-on ügyintézéssel,(hálózati hozzájárulás megfizetésssel) | 1 | db | 198800 | -198800 | 198800 | -198800
12 | nincs | 71-010-1.1.2.1.2 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészítet tartózerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8,T12 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energu osztályú) Grenlux Set Ori Led 4yT8 Led fénycsővel káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | nincs | 71-010-1.6 | Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészítet tartózerkezetre, mozgásérzékelővel LED-wa kivitelben Grenlux Mana II 2E27 | 3 | db | 7890 | -7890 | 23670 | -23670
14 | nincs | 71-010-11.5 | Falon kívüli vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min IP54, 2xE27LED-es kivitelben Grenlux ARA 2E27 | 3 | db | 7230 | -7230 | 21690 | -21690
15 |  | Érintésvédelmi+Szaványossági mérés és jegyzőkönyv készítése |  | 1 | db | 500 | -500 | 500 | -500