## FőÖ
Építtető: | Kesztölc Község Önkormányzata
Munka megnevezése: | Kesztölc - Polgármesteri Hivatal tetőfelületeire telepítendő 14,56kWp teljesítményű fotovoltaikus háztartási méretű kiserőmű
KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ
|  | Anyag | Díj
|  | 0 | 0
Összesítések
Alapösszeg összesen: |  | 0 | 0
Nettó összesen: |  | 0
ÁFA: | 27% | 0
Bruttó összesen: |  | 0
Kelt.: 2015.08.31.
Aláírás

## KVS
A munka neve: | Kesztölc - Polgármesteri Hivatal tetőfelületeire telepítendő 14,56kWp teljesítményű fotovoltaikus háztartási méretű kiserőmű
Készítette: | Techniq 2000 Kft.
Készítés ideje: | 2017-10-13
[5 empty] | [HUF] | [HUF] | [HUF]
Ssz. | Tételszövegek | Menny. | Egys. |  | Egységárak | Anyagár | Munkadíj
1 | Műanyag védőcső elhelyezése, kültéri alkalmazásra, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, halogénmentes, UV álló kivitel, Névleges átmérő: 25mm KOPOS APAFS25 vagy ezzel műszakilag egyenértékű | 80 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
2 | Hajlékony gégecső elhelyezése, falon kívül, bilincses rögzítéssel szerelve, közepes mechanikai igénybevételre. Névleges méret: 20mm | 55 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
3 | Fehér színű, műanyagból készült vezetékcsatorna szerelése oldalfalra, előre elkészített tartószerkezetre,fedéllel, 25x50 mm méretben, OBO gy. WDK 25x50mm | 10 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
4 | Inverter DC-oldali csatlakozódoboz szerelése a tervben meghatározottak szerint, segédanyagokkal, falon kívüli kivitelben, 3 sztring DC oldali védelmének kialakítása, kompletten (szekrény típusa: Schneider Electric Kaedra) | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
5 | Inverter AC-oldali csatlakozódoboz szerelése a tervben meghatározottak szerint, segédanyagokkal, falon kívüli kivitelben, kompletten (szekrény típusa: Schneider Electric Kaedra) | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
6 | Az épület meglévő főelosztó berendezésének szerelése, a napelemes rendszer felől érkező betápláló kábelek fogadása, kábelbevezetéssel, bekötéssel, segédanyagokkal együtt, kompletten | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
7 | Napelemes rendszer szállítási, szerelési és üzembehelyezése költségei. | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
8 | Polikristályos napelemek elhelyezése a rendelkezésre álló tetőfelületen elhelyezve, Trinasolar gy., TSM-260 PC05A 260Wp, vagy ezzel műszakilag egyenértékű | 56 | db | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
9 | Fronius Symo 15.0-3-M típusú 15kVA vagy ezzel műszakilag egyenértékű (hálózati engedélyes által elfogadott) háromfázisú inverteres egység szerelése, telepítéssel, bekötéssel, paraméterezéssel, kompletten. | 1 | db | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
10 | Szolárvezeték napelemes (PV) rendszerekhez, hajlékony, UV-álló, szigetelt rézvezeték, bekötéssel, kötőelemekkel, csatlakozókkal, komplett 1x6mm2, piros | 85 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
11 | Szolárvezeték napelemes (PV) rendszerekhez, hajlékony, UV-álló, szigetelt rézvezeték, bekötéssel, kötőelemekkel, csatlakozókkal, komplett 1x6mm2, kék | 85 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
12 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, csatlakozó bekötéssel NYM-O 2x1,5 mm2 | 60 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
13 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, csatlakozó bekötéssel NYM-J 5x6 mm2 | 5 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
14 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, H07V-K 450/750 V (Mkh) f, k, z/s sodrott rézvezeték PVC szigeteléssel Szabvány: MSz 1166-13, VDE 0281 16,0 mm2 | 5 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
15 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, H07V-K 450/750 V (Mkh) f, k, z/s sodrott rézvezeték PVC szigeteléssel Szabvány: MSz 1166-13, VDE 0281 6,0 mm2 | 20 | m | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
16 | Potenciálkiegyenlítő (EPH) sín az MSZ HD 60364-4-41, az MSZ HD 60364-5-54 és az MSZ EN 62305 szerinti potenciálkiegyenlítéshez, OBO 1801 tip | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
17 | Födémáttörés készítése a függőleges kábelnyomvonalak részére | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
18 | Egyéb a munkát szervesen érintő, de jelen költségvetésben külön tételként nem szereplő munkák, anyagok, apróanyagok (pl.: feliratok,tömszelencék,csavarok stb., deponálások és költségek) | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
19 | [Visimpex-WINTECH SOLAR] gyártmányú, vagy ezzel műszakilag egyenértékű, EGYEDI (változó tetőívnek megfelelő) megfelelő tetőkampós, alumínium profilsines tartórendszer napelem panelekhez, meglévő ferde tetőre szerelve, tartozékokkal, rögzítési anyagokkal, csavarokkal, komplett, V-01 tervlapon látható napelem panel kiosztási terv alapján | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
20 | DC-oldali tűzvédelmi lekapcsoló doboz szerelése a tervben meghatározottak szerint, segédanyagokkal, falon kívüli kivitelben, 3 sztring DC oldali lekapcsolási lehetőségének kialakítása, kompletten (szekrény típusa: Schneider Electric Kaedra) | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
21 | Eaton M22-SOL-PVT45PMPI11Q [150644] DC-oldali tűvédelmi lekapcsoló nyomógomb telepítése oldalfalra szükséges segédanyagokkal kompletten | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
22 | Eaton M22-I1 [216535] szerelvénydoboz M22-L-R [216772] jelzőlámpával és M22-LED230-R [216564] LED-elemmel szerelve oldalfalra telepítve szükséges segédanyagokkal kompletten | 1 | klt | A.: |  | 0
|  |  |  | D.: |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0