## Főösszesítő
KÖLTSÉGBONTÁS - ÖSSZESÍTŐ
|  | Kesztölc | Rendezvényközpont
(2517 Kesztölc, Széchenyi u. 12. HRSZ.: 586)
| Munkanem |  | Anyagár | Munkadíj
2./ | Gépészeti munkák |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  | 0
|  | ÁFA 27 % |  | 0
|  | Munkanem összesen: |  | 0

## GÉPÉSZ ÖSSZESÍTŐ
| Anyag | Munka
Gépész bontás | 0 | 0
Központi fűtés | 0 | 0
Gépész villamos | 0 | 0
Vízellátás | 0 | 0
Vizesblokk | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Gépész_Bontás_Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték szer
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-1.1.1 | 81-000-0834682 | Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig | 75 | m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények és
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-000-1.2.1 | 82-000-0922943 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig gáz készülék előtti elzáró kazán fűtés odali elzáró radiátor szelepek | 23 | db |  |  |  | 0 | 0
2 | 82-000-1.3.6 | 82-000-0923013 | Szerelvények leszerelése, kazánházi szerelvények füstcsövek, cső és idomacél állványok | 11 | db |  |  |  | 0 | 0
3 | 82-000-2 | 82-000-0923025 | Víz és gáz mérőhelyek szerelvényeinek leszerelése | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
4 | 82-000-3.2 | 82-000-0923095 | Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, Mosdócsaptelep leszerelése | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
5 | 82-000-4.2.1.1 | 82-000-0923202 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak kazánok 60 kW-ig | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
6 | 82-000-4.2.6 | 82-000-0923415 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok | 10 | db |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Gépész_Központi f h_Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
Általános épületgépészeti szerelés | 0 | 0
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Egyéb járulékos munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőműves munkák
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.2 | 33-063-0094841 | Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 6 | m |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szere
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-004-1.4.1.1.1-0125406 | 80-004-1447275 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, | 11 | m |  |  |  | 0 | 0
öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex AC csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: AC-19x28
2 | 80-004-1.4.1.1.1-0125408 | 80-004-1447292 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, | 35 | m |  |  |  | 0 | 0
öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex AC csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: AC-19x35
3 | 80-004-1.4.1.1.1-0125409 | 80-004-1447302 | Hűtő- és mélyhűtött, valamint klímatechnikai berendezések szerkezeti elemeinek és csővezetékeinek hőszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), szintetikus gumi alapú kaucsuk csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással, | 33 | m |  |  |  | 0 | 0
öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérőig Armacell Armaflex AC csőhéj, falvastagság: 19 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: AC-19x42
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték (2
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-004-1.3.1.1.1.1.3-0314533 | 81-004-1846750 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 20 REHAU | 11 | m |  |  |  | 0 | 0
univerzális RAUTITAN stabil cső, tekercsben, 25x3,7 mm, 10 bar, 95 C fok, 130141
2 | 81-004-1.3.1.1.1.1.4-0311006 | 81-004-0888472 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 25 REHAU | 33 | m |  |  |  | 0 | 0
univerzális RAUTITAN stabil cső 5 m-es szálban, 32x4,7 mm, 10 bar, 95 C fok, 130101
3 | 81-004-1.3.1.1.1.1.5-0311007 | 81-004-0888484 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 32 REHAU | 30 | m |  |  |  | 0 | 0
univerzális RAUTITAN stabil cső 5 m-es szálban, 40x6,0 mm, 10 bar, 95 C fok, 130111
4 | 81-004-1.3.1.1.2.2.5-0314086 | 81-004-1847411 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, falhoronyba vagy padlószerkezetbe két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 32 REHAU MX csőtoldó idom szűkítéssel 40-25, 138018 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
5 | 81-004-1.3.1.1.2.2.5-1320113 | 81-004-0889632 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, falhoronyba vagy padlószerkezetbe két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 32 REHAU PX csőtoldó idom szűkítéssel 40-32, 160047-001 | 8 | db |  |  |  | 0 | 0
(137393-001 helyett)
6 | 81-004-1.3.1.1.2.3.5-1320054 | 81-004-0890124 | Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, falhoronyba vagy padlószerkezetbe három oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 32 REHAU PX T-idom egyenlő ágakkal 40-40-40, 160035-001 | 8 | db |  |  |  | 0 | 0
(137073-001 helyett)
7 | 81-006-1.1.1.1.1.7-0242635 | 81-006-1315744 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 32 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 35 x 1 mm | 2 | m |  |  |  | 0 | 0
8 | 81-006-1.1.1.1.1.8-0242642 | 81-006-1315756 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 40 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29 42 x 1 mm | 3 | m |  |  |  | 0 | 0
9 | 81-006-1.1.1.2.2.7-0113092 | 81-006-0915553 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 32 COMAP 5090 90 fokos könyök, 35 x 1 mm két tokkal | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
10 | 81-006-1.1.1.2.2.8-0113053 | 81-006-0915621 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 40 COMAP 5240 szűkített karmantyú, 42 - 35 két tokkal | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
11 | 81-006-1.1.1.2.2.8-0113094 | 81-006-0915633 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 40 COMAP 5090 90 fokos könyök, 42 x 1 mm két tokkal | 3 | db |  |  |  | 0 | 0
12 | 81-006-1.1.1.2.3.8-0113194 | 81-006-0916512 | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, három oldalon tokos idomok, DN 40 COMAP 5130 "T" idom, 42 x 1 mm három tokkal | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvénye (2
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 82-001-7.2.1-0113923 | 82-001-0932713 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA TBV-C NF FAN-COIL szabályozó és beszabályozó szelep PN 16 | 6 | db |  |  |  | 0 | 0
1/2", Cikkszám: 52-134-115
2 | 82-001-7.2.2-0130598 | 82-001-0933633 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00
3 | 82-001-7.3.1-0114012 | 82-001-0934202 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) TA STAD BB beszabályozó szelep PN 20 mérőcsonkkal, DN 20, | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
ürítéssel, Cikkszám: 52-151-220
4 | 82-001-7.3.2-0130610 | 82-001-0934902 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" kb. menettel, toldattal, névleges méret 20 mm, sárgaréz, | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0026-00
5 | 82-001-7.4.2-0130585 | 82-001-0936013 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, | 5 | db |  |  |  | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0038-00
6 | 82-001-7.5.2-0130606 | 82-001-0936984 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 32 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 5/4" bb. menettel, vízátbocsátás 330 l/min., névleges méret 32 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0051-00
7 | 82-001-7.6.2-0130607 | 82-001-0937701 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 40 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 6/4" bb. menettel, vízátbocsátás 590 l/min., névleges méret 40 | 4 | db |  |  |  | 0 | 0
mm, sárgaréz, natúr, 10 bar, Kód: 113-0052-00
8 | 82-001-14.1-0118494 | 82-001-0942101 | Két- és háromjáratú szelepekhez, elektrotermikus és elektromotoros hajtóművek elhelyezése, elektromos bekötés nélkül Heimeier EMO T kétpont szabályozású termikus állítómű 230V NO, 1835-00.500 | 6 | db |  |  |  | 0 | 0
9 | 82-005-16.2-0120122 | 82-005-0959806 | Manométer elhelyezése, lemezházas Manométer lemezházas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 % pontossággal PM 1012 típus, átmérő 100 mm Méréshatár: 0-4.0;0-6.0;0-10;0-16;0-25 bar | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
10 | 82-005-17.1.1-0123241 |  | Hőmérő elhelyezése, egyenes hőmérő, kicsi NELKE-WATTS Bimetál hőmérő 1/2", 0-120°C 63 mm átmérővel, 42 mm benyúlással, kerek alukeretes előlappal, T 63/50, 03.01.040 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
11 | 82-016-13.1 | 82-016-1025563 | Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.260 W teljesítményig | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Egyéb járulékos munkák
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 98-001-1-0000001 |  | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, Vegytiszta gyárilag szigetelt lágy vörösrézcső Gyárilag szigetelt vegytiszta rézcső 12-1 mm - 20m tekercs | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 98-001-1-0000002 |  | Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, kemény forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, Vegytiszta gyárilag szigetelt lágy vörösrézcső Gyárilag szigetelt vegytiszta rézcső 16-1 mm - 20m tekercs DN 12 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 98-001-1-0000003 |  | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,25 m2/db méretig, vályog válaszfalban 100x100x700mm | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 98-001-1-0000004 |  | Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, vályog válaszfalban 300x300x50mm | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 98-001-2-0000001 |  | Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése ERLQ014CV3 - Daikin Altherma LT 14 kW kültéri egység. Egyedi gyártású acél tartószerkezetre elhelyezve. EHBX16CB9W Daikin Altherma falra szerelhető beltéri egység fűtési és hűtési alkalmazásokhoz. Az összes | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hidraulikus komponenssel együtt. Elektromos rásegítő fűtés beköthető 6kW 3~/400V EKHBDPC2 - Beltéri egység csepptálca készlet A hűtés során kicsapódott nedvességet begyűjti és elvezeti EKRUCBL6 - Magyar nyelvű felhasználói felület / szabályozó egység
Daikin Altherma LT és Daikin Altherma Hibridhez. Helyszínre szállítással, beüzemeléssel
6 | 98-001-2-0000002 |  | Klímakonvektorok, parapet, burkolatos, padlóra állítható, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig DAIKIN FWV025RDTNBurkolatos parapet Fan Coil berendezések csendes ventilátorral, 2 csöves rendszerre, 3 fokozatú ventilátorral, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
beépített csepptálcával, cserélhető szűrőbetéttel, elzáró és szabályzó szerelvények nélkül.
7 | 98-001-2-0000003 |  | Klímakonvektorok, parapet, burkolatos, padlóra állítható, 2 csöves rendszerű, hűtő/fűtőteljesítmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig DAIKIN FWV035RDTNBurkolatos parapet Fan Coil berendezések csendes ventilátorral, 2 csöves rendszerre, 3 fokozatú ventilátorral, | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
beépített csepptálcával, cserélhető szűrőbetéttel, elzáró és szabályzó szerelvények nélkül.
8 | 98-001-2-0000004 |  | Klímakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szabályzók DAIKIN EPIMSB6 Fancoil vezérlo közösíto, 4 fancoilig, relédobozként 1,12A-tol 3A-ig; | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 98-001-2-0000007 |  | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve DAIKIN FWEC1A helyiség termosztát | 6 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 98-001-2-0000008 |  | Puffertartály elhelyezése és bekötése (nyomástartó-, gáztalanító és vízutántöltő berendezések a 82-004-21-es tételtől), fűtési és hűtési rendszerekben, membrános, 2-80 liter között ZILMET VSG 35 literes puffer tartály, | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 98-001-2-0000009 |  | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó FERNOX TF1 1": 62148 Hidrociklonikus és mágneses hatásmechanizmusra | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
épülő, csővezeték-hálózatba szerelhető finomszűrő.
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Villamos_ktsg_Gépészet
Ssz. | MVH kód | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-0094836 | 33-063-003.2.1 | Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Fal-födémáttörés, horony- és fészekvésés helyreállítás nélkül Horonyvésés, téglafalban, 8 cm2 keresztmetszetig | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 288
2 | 33-063-0095090 | 33-063-021.1.1 | Építőmesteri munkák Falazás és egyéb kőműves munkák Fal-födémáttörés, horony- és fészekvésés helyreállítás nélkül Fészekvésés, téglafalban, 0,015 mł-ig | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 1620
3 | 71-000-0695672 | 71-000-001.10 | Elektromos munkák Villanyszerelés Bontási munkák Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények | 1 | db |  |  | 0 | 0 | 1154
4 | 71-001-0696194 | 71-001-001.1.1.1.1-0110113 | Elektromos munkák Villanyszerelés Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5 | 5 | m |  |  | 0 | 0 | 326
5 | 71-001-0696221 | 71-001-001.1.1.1.2-0110129 | Elektromos munkák Villanyszerelés Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlíthatómerev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29 | 20 | m |  |  | 0 | 0 | 541.6
6 | 71-001-0697870 | 71-001-011.1.2-0121101 | Elektromos munkák Villanyszerelés Védőcsövek, vezetékcsatornák, síncsatornák, szerelvénydobozok, kötődobozok Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 2 | db |  |  | 0 | 0 | 621.2
7 | 71-002-0716556 | 71-002-001.1-0210002 | Elektromos munkák Villanyszerelés Vezetékek Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzvavagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,szigetelés ellenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm˛ H07V-U 450/750V 1x1,5 mm2, tömör rézvezetővel (MCu) | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 110.4
8 | 71-002-0717895 | 71-002-021.3-0217181 | Elektromos munkák Villanyszerelés Vezetékek Kábelszerű vezeték elhelyezéseelőre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel,elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel,a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm˛ A05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x 6 mm2, hajlékony rézvezetővel (MT) | 25 | m |  |  | 0 | 0 | 1972
[8 empty] | 0 | 0

## Vízellátás_Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Épületgépészeti csővezeték szerelése | 0 | 0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
Egyéb járulékos munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Épületgépészeti csővezeték sze1
Ssz. | MVH kód | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 81-000-0834895 | 81-000-1.6 | Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
2 | 81-002-2115194 | 81-002-3.2.1.2.1-0130981 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 23 | m |  |  |  | 0 | 0
KAEM032/1M
3 | 81-002-2115204 | 81-002-3.2.1.2.2-0130982 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 40x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, | 2 | m |  |  |  | 0 | 0
4 | 81-002-0872584 | 81-002-3.2.3.2.3-0236854 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAR PVC tokos lefolyócső szűkítő idom, 50/40 mm, CLS0504 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
5 | 81-002-0872720 | 81-002-3.2.3.2.6-0236856 | PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 WAVIN KAR PVC tokos lefolyócső szűkítő idom, 110/50 mm, CLS1105 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
6 | 81-002-3216601 | 81-002-004.1.2.3.3-0234407 | PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 150 PIPELIFE PVC-U háromtokos csatorna ágidom 160 mm/160 mm x 45°, KGEAT160/160X45 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Épületgépészeti szerelvények é1
Ssz. | MVH kód | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | szorzó | 1.6
1 | 82-001-0933633 | 82-001-7.2.2-0130598 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1/2" kb. menettel, toldattal, névleges méret 15 mm, sárgaréz, | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
natúr, 16 bar, Kód: 113-0009-00
2 |  | 82-001-7.4.1-0123154 | Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) NELKE-WATTS Európa rugós visszacsapószelep vízre, fűtésre, | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 2687 | 1825
sárgaréz házzal, 100°C fém tányérral olajálló gumitömítéssel, PN25 DN25, 1", VRE 25, 05.64.025
3 | 82-009-0979514 | 82-009-19.3.2-0318047 | Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Mofém Junior ECO egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
4 | 82-009-2659381 | 82-009-21.2-0135118 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL136N, Kondenzvíz gyűjtő szifon DN40 kimenettel, DN32 , ill. d 12 - 18 mm gumi tömítő karmantyús, függőleges, vagy vízszintes bemenettel, 60 mm | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
vízbűzzárral és kiegészítő mechanikus bűzzárral, tisztító kazettával. Berendezések kondenzvizének elvezetésére alkalmas.
5 | 82-009-2659403 | 82-009-21.2-0135120 | Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
6 | 82-016-1025563 | 82-016-13.1 | Megvalósulási dokumentáció készítése 3pld. papír alapon 1 pld. elektronikus formátumban | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Egyéb járulékos munká1
Ssz. | MVH kód | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | szorzó | 1.6
1 |  | 98-001-1-0000001 | Horonyvésés, vályogfalban 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 19 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 425
2 |  | 98-001-1-0000002 | Horonyvésés, padlóban 8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között | 4 | m |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 950
3 |  | 98-001-1-0000003 | Beton akna készítése járható fedlappal 400x400x400mm | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 24165 | 10875
4 |  | 98-001-1-0000004 | Flexibilis bekötőcső vízre BB 1/2"- 50 cm | 2 | db |  |  |  | 0 | 0 | 812 | 250
5 |  | 98-001-1-0000006 | Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20 literig Ariston TI Shape Small 10 UR villanybojler mosogató alá szerelhető. Nagy méretű magnézium anód Külső | 1 | db |  |  |  | 0 | 0 | 25653 | 7400
hőfokszabályozás Bipoláris védelemmel ellátott termosztát Biztonsági szelep Ökológiai, vastag poliuretánhab szigetelés. Teljesítmény: 1,5 KW Feszültség: 230 V Felfűtési idő (45°C-ra): 0.23 óra Max. üzemi hőmérséklet: 80 °C
Hőveszteség: 0.55 kWh/24h Max. üzemi nyomás: 8 bar Térfogat: 10 Liter Belső tartály acélvastagság: 1.8 mm Szigetelés vastagsága: 25 mm Csatlakozási méret: 1/2" Magasság: 350 mm Szélesség: 300 mm Mélység: 220 mm
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Vizesblokk_Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Általános épületgépészeti szerelés | 0 | 0
Szellőztető berendezések, rendszerek | 0 | 0
Egyéb járulékos munkák | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Általános épületgépészeti szer2
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 80-005-1.1.4.1.1.1.1-0114114 | 80-005-1450050 | Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), kör keresztmetszetű, szintetikus gumi alapú kaucsuk tekerccsel nem öntapadós kialakítással, csupasz kivitelben, | 6 | m2 |  |  |  | 0 | 0
agasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással, NÁ 108 mm csőátmérő felett Armacell Armaflex AC lap tekercsben, falvastagság: 19 mm, R: AC-19-99/E
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Note on B2: Szerző: eredeti kiírásban 0114104 volt, nem tekercsben, hanem lapban

## Szellőztető berendezések, rend2
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 83-001-2.1.1-0830001 | 83-001-1035720 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 80 mm, Csz.: | 12 | m |  |  |  | 0 | 0
APSPIKOBN0580
2 | 83-001-2.3.1.2-0860612 | 83-001-1039330 | Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése, tartószerkezet nélkül, horganyzott acéllemez idomok, spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz, NÁ 80-150 mm között, szűkítő idom AEROPRODUKT VF-08, VF-09 szűkítő idom, horganyzott acéllemezből, NÁ | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
100/ 80 mm, Csz.: APVFHG080910080
3 | 83-002-5.2.1-0143967 | 83-002-2578213 | Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ 350 mm-ig HELIOS UDP 100/125 R Univerzális tetőátvezetés DH 100/125-höz Cserépvörös, NÁ 100/125, Cikksz.:2020 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
4 | 83-002-5.2.1-0144501 | 83-002-2578443 | Tetőszellőző felszerelése kör keresztmetszetű, NÁ 350 mm-ig HELIOS DH 100 R Tetőátvezetés, cserépvörös, NÁ 100, Cikksz.:2014 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
5 | 83-006-2.7.3-0113323 | 83-006-2584022 | Radiál ventilátor elhelyezése, egycsöves szellöző rendszerek ventilátorai ( Tartozékok a 83-006-7.5 tételcsoportban) házzal egybeépített kivitelben HELIOS ELS-VN 100 Ventilátor egység, 100 m3/h Késleltető relés, ~1, 230 V, 34 W, Cikksz.:8138 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
6 | 83-006-7.5.2-0143344 | 83-006-2596686 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, egycsöves szellőzőrendszer tartozékai, ház elhelyezése falba épített kivitelben HELIOS ELS-GU Falbasüllyesztett ventilátorház, NÁ 80, Cikksz.:8111 | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
7 | 83-006-7.5.4-0143356 | 83-006-2596795 | Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, egycsöves szellőzőrendszer tartozékai, második helyiség csatlakozó elhelyezése HELIOS ELS-ZS Második helyiség csatlakozó készlet ELS-hez, Cikksz.:8186 | 1 | db |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0

## Egyéb járulékos munkák2
Ssz. | Tételszám | MVH kód | Tétel szövege | Menny. | Egység | Referencia ár | Referencia Anyag egységár | Referencia Díj egységár | Anyag összesen | Díj összesen
2 | 33-063-2.1.1 | 33-063-0094773 | Födémáttörés 30x30 cm méretig, | 2 | db |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Munkanem összesen: | [5 empty] | 0 | 0
Note on B2: Szerző: eredeti: 98-001-1-0000002
Note on D2: Szerző: eredeti: Födémáttörés 30x30 cm méretig,